|  |  |
| --- | --- |
| **Вид деятельности** | **Наименование** |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Ультразвуковой дефектоскоп |
| Сварочный аппарат |
| Центратор |
| Опрессовочное устройство |
| Манометр |
| Компрессорная установка |
| Расходомер |
| Секундомер |
| Измерительные цилиндры 0,5 л и 1 л |
| Штангенциркуль |
| Линейка |
| Весы |
| Термопара |
| Мегаомметр |
| Омметр |
| Вольтметр |
| Амперметр |
| Дифференциальный манометр |
| Вакууметр |
| Вакуммный насос |
| Динамометр |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Люксметр |
| Магазин сопротивления  измерительный |
| Вольтметр |
| Осциллограф |
| Мегомметр |
| Омметр |
| Амперметр |
| Термоанемометр |
| Психрометр аспирационный |
| Секундомер |
| Автотрансформатор |
| Пирометр |
| ТЕРМОМЕТР |
| ГИГРОМЕТР( АНЕМОМЕТР КРЫЛЬЧАТЫЙ TESTO 410-1) |
| ГЕНЕРАТОР НИЗКОЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ |
| ГЕНЕРАТОР ШУМОВЫХ СИГНАЛОВ (ШУМОМЕР) |
| ЧАСТОТОМЕР |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Ультразвуковой дефектоскоп |
| Сварочный аппарат |
| Центратор |
| Опрессовочное устройство |
| Манометр |
| Дифференциальный манометр |
| Компрессорная установка |
| Расходомер |
| Секундомер |
| Термопара |
| Измерительные цилиндры 0,5 л и 1 л |
| Штангенциркуль |
| Линейка |
| Весы |
| Манометр 0,5 |
| Манометр 0,6 |
| Трубогиб |
| МЕРНЫЕ БАНКИ 250х250х150 мм (скоро будут в наличии) |
| ВАКУУММЕТР |
| РУЛЕТКА 20 |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Анемометр |
| Термоанемометр |
| Дифференциальный манометр |
| Микроманометр |
| Барометр-анероид |
| Психрометр аспирационный  (Психрометрический термометр) |
| Термопары |
| Магнитный толщиномер |
| Секундомер |
| Тахометр |
| Тягомер |
| Частотомер |
| ТЕРМОМЕТР |
| Трос для прочистки вентканалов |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Шумомер |
| Линейка |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов | Люксметр |
| Яркомер |
| Ксеноновый дуговой источник света |
| Линейка |
| Термоанемометр |
| Психрометр аспирационный  (Психрометрический термометр) |
| Мегаомметр |
| Угломер |
| ТЕРМОМЕТР |
| ГИГРОМЕТР (анемометр Testo 410-1) |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Ультразвуковой дефектоскоп |
| Сварочный аппарат |
| Расходомер |
| Манометр |
| Измерительные цилиндры 0,5 л и 1 л |
| Секундомер |
| Штангенциркуль |
| Весы |
| Термопара |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах | Ультразвуковой дефектоскоп |
| Сварочный аппарат |
| Штангенциркуль |
| Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов | Манометр |
| Дифференциальный манометр |
| Компрессор воздушный |
| Магнитный толщиномер |
| Влагомер универсальный |
| Термоанемометр |
| Анемометр |
| Зеркало монтажное |
| Шар стальной |
| Пояс монтажный |
| Дальномер лазерный |
| Видеоскоп Roscope 1000 Set |
| Трос для прочистки дымоходов и вентканалов |
| Тягомер |
| Выполнение работ по огнезащите  материалов, изделий и конструкций | Секундомер |
| Магнитный толщиномер |
| Психрометр аспирационный |
| ГИГРОМЕТР (анемометр Testo 410-1) |
| Штангенциркуль |
| Микрометр |
| Весы |
| Влагомер универсальный |
| Ареометр |
| РН –метр |
| Горелка Бунзена |
| Пирометр |
| Вакууметр |
| Вакуумный насос |
| Прибор ПМП\_1 |
| СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ (скоро будет в наличии) |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения | Зарядная станция для углекислотных огнетушителей |
| Ксеноновый дуговой источник света |
| Зарядная станция для порошковых огнетушителей |