| Вид деятельности | Наименование |
| --- | --- |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Ультразвуковой дефектоскоп |
|  | Сварочный аппарат |
|  | Центратор |
|  | Опрессовочное устройство |
|  | Манометр |
|  | Компрессорная установка |
|  | Расходомер |
|  | Секундомер |
|  | Измерительные цилиндры 0,5 л и 1 л |
|  | Штангенциркуль |
|  | Линейка |
|  | Весы |
|  | Термопара |
|  | Мегаомметр |
|  | Омметр |
|  | Вольтметр |
|  | Амперметр |
|  | Дифференциальный манометр |
|  | Вакууметр |
|  | Вакуммный насос |
|  | Динамометр |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Люксметр |
|  | Магазин сопротивления измерительный |
|  | Вольтметр |
|  | Осциллограф |
|  | Мегомметр |
|  | Омметр |
|  | Амперметр |
|  | Термоанемометр |
|  | Психрометр аспирационный |
|  | Секундомер |
|  | Автотрансформатор |
|  | Пирометр |
|  | ТЕРМОМЕТР |
|  | ГИГРОМЕТР( АНЕМОМЕТР КРЫЛЬЧАТЫЙ TESTO 410-1) |
|  | ГЕНЕРАТОР НИЗКОЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ |
|  | ГЕНЕРАТОР ШУМОВЫХ СИГНАЛОВ (ШУМОМЕР) |
|  | ЧАСТОТОМЕР |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Ультразвуковой дефектоскоп |
|  | Сварочный аппарат |
|  | Центратор |
|  | Опрессовочное устройство |
|  | Манометр |
|  | Дифференциальный манометр |
|  | Компрессорная установка |
|  | Расходомер |
|  | Секундомер |
|  | Термопара |
|  | Измерительные цилиндры 0,5 л и 1 л |
|  | Штангенциркуль |
|  | Линейка |
|  | Весы |
|  | Манометр 0,5 |
|  | Манометр 0,6 |
|  | Трубогиб |
|  | МЕРНЫЕ БАНКИ 250х250х150 мм (скоро будут в наличии) |
|  | ВАКУУММЕТР |
|  | РУЛЕТКА 20 |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Анемометр |
|  | Термоанемометр |
|  | Дифференциальный манометр |
|  | Микроманометр |
|  | Барометр-анероид |
|  | Психрометр аспирационный (Психрометрический термометр) |
|  | Термопары |
|  | Магнитный толщиномер |
|  | Секундомер |
|  | Тахометр |
|  | Тягомер |
|  | Частотомер |
|  | ТЕРМОМЕТР |
|  | Трос для прочистки вентканалов |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Шумомер |
|  | Линейка |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов | Люксметр |
|  | Яркомер |
|  | Ксеноновый дуговой источник света |
|  | Линейка |
|  | Термоанемометр |
|  | Психрометр аспирационный (Психрометрический термометр) |
|  | Мегаомметр |
|  | Угломер |
|  | ТЕРМОМЕТР |
|  | ГИГРОМЕТР (анемометр Testo 410-1) |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Ультразвуковой дефектоскоп |
|  | Сварочный аппарат |
|  | Расходомер |
|  | Манометр |
|  | Измерительные цилиндры 0,5 л и 1 л |
|  | Секундомер |
|  | Штангенциркуль |
|  | Весы |
|  | Термопара |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах | Ультразвуковой дефектоскоп |
|  | Сварочный аппарат |
|  | Штангенциркуль |
| Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов | Манометр |
|  | Дифференциальный манометр |
|  | Компрессор воздушный |
|  | Магнитный толщиномер |
|  | Влагомер универсальный |
|  | Термоанемометр |
|  | Анемометр |
|  | Зеркало монтажное |
|  | Шар стальной |
|  | Пояс монтажный |
|  | Дальномер лазерный |
|  | Видеоскоп Roscope 1000 Set |
|  | Трос для прочистки дымоходов и вентканалов |
|  | Тягомер |
| Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций | Секундомер |
|  | Магнитный толщиномер |
|  | Психрометр аспирационный |
|  | ГИГРОМЕТР (анемометр Testo 410-1) |
|  | Штангенциркуль |
|  | Микрометр |
|  | Весы |
|  | Влагомер универсальный |
|  | Ареометр |
|  | РН –метр |
|  | Горелка Бунзена |
|  | Пирометр |
|  | Вакууметр |
|  | Вакуумный насос |
|  | Прибор ПМП_1 |
|  | СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ (скоро будет в наличии) |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения | Зарядная станция для углекислотных огнетушителей |
|  | Ксеноновый дуговой источник света |
|  | Зарядная станция для порошковых огнетушителей |